Перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами,

содержанию и текущему ремонту Общего имущества в нем.

У.О. ООО «Коммунсервис»

1. Управление, в том числе диспетчерское обслуживание.

2. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества.

2.1. Содержание Общего имущества.

2.1.1. Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

2.1.2. Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров общего имущества.

2.1.3. Обеспечение температурно- влажностного режима.

2.1.4. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности.

2.1.5. Дератизация и дезинсекция технических помещений.

2.1.6. Уборка и мытье вестибюлей, холлов, лифтов, мытье окон, стен, защитных экранов системы центрального отопления и местах общего пользования.

2.1.7. Мытье лестниц и лестничных площадок.

2.1.8. Уборка мест для купения и урн, решеток перед входом и подъезды.

2.1.9. Аварийный спио деревьев.

2.2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств ( система и сети отоплния горячего и хододного водоснабжения, канализации, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы), в том числе и коллективных (общедомовых) приборов учета.

2.2.1 Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания.

2.2.2. На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно- технических приборов, набивка сальников, покраска трубопроводов.

2.2.3. Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов.

2.2.4. Проведение проверок, контроль работы, вентилей, задвижек, регулирующих кранов.

2.2.5. Ведение учета показания общедомовых коммерческих счетчиков учета воды.

2.2.6. Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем.

2.2.7. Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков.

2.2.8. Проверка герметичности системы  бытовой канализации.

2.2.9. Проведение планово- предупредительного ремонта общего имущества многоквартирного дома.

2.2.10. Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений.

2.2.11. Контроль сроков метрологических испытаний и проверок контрольно- измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования, проверка сопротивления системы молнии защиты.

2.2.12. Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета.

2.3. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

2.3.1. Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусоросборных площадок.

2.3.2. Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО.

2.4. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение.

2.4.1. Уборка придомовой территории/летний период:

-Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка, смета.

- Уход за газонами, и за зелеными насаждениями, покос.

- Восстановление дорожек и площадок без асфальтового покрытия.

2.4.2. Уборка придомовой территории /зимний период

- Уборка территории от снега

- Обработка тротуаров антигололедными материалами.

3. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.

3.1. Фундаменты.

3.1.1. Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов.

3.1.2. Восстановление приямков, частичное восстановление цементной стяжки.

3.2. Стены и фасады.

3..2.1. Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.

3.2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки, частичное восстановление окраски.

3.3. Крыши.

3.3.1. Ремонт отдельных участков кровли.

3.3.2. Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, ограждений.

3.3.3. Прочистка приемных воронок водостоков.

3.3.4. Ремонт металлических водоотводящих фаруков.

3.4. Оконные и дверные заполнения.

3.4.1 Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений.

3.4.2. Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

3.5. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты- козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над балконами верхних этажей.

3.5.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

3.5.2. Частичная замена и укрепление металлических перил.

3.5.3. Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

3.6. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.

3.6.1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.

3.6.2. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидации засоров.

3.6.3. на общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек.

3.6.4. Окраска трубопроводов после проведенного ремонта.

3.7. Система электроснабжения.

3.7.1. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям ( границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутридомовые электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

3.7.2. Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего  пользования и технических помещениях.

3.7.3. Ремонт и замена  коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и  электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

3.8. Система газоснабжения (при ее наличии)

3.8.1. Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности) до оконченных устройств газового оборудования. Проведение осмотра технические и профилактические работы:

- Замена и восстановление креплений.

- Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматура.

Директор ООО «Коммунсервис»                                          А.Д.Строк