План обязательных работ содержание и по ремонту многоквартирных домов

и размер платы выполняемых по договору  Управления У.О. ООО «Коммунсервис»

| №№ п/п | Наименование обязательных работ | Сроки прове- дения | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1раз. в день | 0,93 |
| 2 | Влажная уборка | 1раз. нед. | 0,35 |
|  | - Уборка земельного участка входящего состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 3 | Подметание земельного участка летний период | 1 раз. нед. | 0,25 |
| 4 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 раз нед. | 0,20 |
| 5 | Подметание снега | Ежедн. | 0,15 |
| 6 | Очистка территории от наледи льда | по мере | 0,07 |
| 7 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в нед. |  |
|  | - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 8 | Укрепление водосточных труб, кален и воронок | Май-октябрь | 0,13 |
| 9 | Ремонт просевшей отмостки | Май-сент. | 0,15 |
| 10 | Замена разбитых стекол окон помещениях общего пользования | К отоп. период | 0,09 |
| 11 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание система отопления, прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и укрепление входных дверей | К отоп. период | 0,41 |
|  | - Проведение технических осмотров и мелки ремонт |  |  |
| 12 | Устранение незначительных неисправностей системах вентиляции | 1 раз в нед. | 0,18 |
| 13 | Аварийная обслуживание | по вызову | 0,26 |
| 14 | Дератизация | 2 раз в год | 0,02 |
|  | - Выполнение заявок населения |  |  |
| 15 | Выполнение заявок населения | По заяв. | 0,1 |
|  | - Работы по ремонту общего имущества |  |  |
| 16 | Ремонт оконных сливок | По мере над. | 0,03 |
| 17 | Устранение поврежденного цоколя | По заяв. | 0,11 |
| 18 | Восстановлений разрушений фасадов | Май-июнь | 0,003 |
| 19 | Окраска стен помещений общего пользования (лестничной клетки, марши, тамбуры) | Май-октябрь | 0,23 |
| 20 | Ремонт и восстановление кровли, устранение протечек | По заяв. | 0,22 |
| 21 | Замена, промывка отопительных элементов | До октября | 0,05 |
| 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | По заяв. | 0,36 |
| 23 | Ремонт канализационной системы | По заявк. | 0,1 |
| 24 | Замена лампочек в местах общего пользования | 1 раз в неделю | 0,06 |

Директор ООО «Коммунсервис»                                         А.Д.Строк