РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРДОВСКО-КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2017 года № 27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРДОВСКО-КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2028 гг.


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мордовско-Козловского сельского поселения, администрация Мордовско-Козловского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Козловского сельского поселения на период 2018-2028 гг..

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Мордовско-Козловского сельского поселения.

Председатель Совета депутатов

Мордовско-Козловского сельского поселения

                         В.Н.Шукшин.

Утверждена

Решением Совета депутатов

Мордовско-Козловского сельского поселения

от 28 декабря 2017г. № 27 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРДОВСКО- КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2028ГГ

1. Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа)

Основания для разработки
Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы
Администрация  Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского  муниципального района Республики Мордовия

Разработчик Программы
Администрация  Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского  муниципального района Республики Мордовия

Контроль за реализацией программы
Глава Мордовско-Козловского поселения Атюрьевского муниципального района

Цели Программы
Модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Козловского поселения 

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мордовско-Козловского сельского поселения 

-повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

-улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района, создание благоприятных условий для проживания населения.

Задачи Программы
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

ВВЕДЕНИЕ

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДОВСКО-КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Рельеф, климат, растительность и животный мир

Мордовско-Козловское сельское поселение расположено в северной  части Атюрьевского муниципального района, на расстоянии 18 км от районного центра с.Атюрьево. 

Мордовско-Козловское сельского поселение граничит:

- на севере и северо-востоке с Кушкинским  с/поселением Темниковского района,

- на юге и юго-востоке Новочадовским сельским поселением,

- на  юге и юго- западе с Стрельниковским сельским поселением;

          Административный центр поселения – с.Мордовская Козловка

В состав поселения входят 5 населенных пунктов.

В состав Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия входят следующие населённые пункты:

- с. Мордовская Козловка,

- д.Потьма

- д. Сосновка

- д.Барашево

д.Липовка

Площадь сельского поселения – 7299,0 га.

Население  на 1 января 2018 года составляет 634 человек.

Мордовско-Козловсое сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами регионального и местного значения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Рельеф

Территория Мордовско-Козловского сельского поселения  выражена слабоволнистой равниной, расчлененной овражно-балочной сетью. Всю территорию можно разделить на две части. Западная часть представляет собой равнину, юго-восточная часть отличается сильной расчлененностью овражно-балочной сетью. Микрорельеф территории представлен рядом лощин и западин. Водная эрозия на территории поселения выражена слабо. По блюдцеобразным понижениям расположены заболоченные земли. В целом территория землепользования по рельефным условиям пригодна для обработки и широкого использования сельскохозяйственной техники.

Климат 

Мордовско-Козловское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 12° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19,5° С. Абсолютный минимум температуры  минус  47° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 38° С. 

           Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.

           Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С  длится с начала мая до середины сентября, продолжается  в среднем 140 дней.

           Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10-12 октября, последний – 15-20 мая.

            За год среднее количество осадков составляет 448 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября  и лежит до конца марта.  Обычно к 10 апреля поля полностью освобождаются от снега. Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

           Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели,  глубокое промерзание почвы, гололед.

          К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

Почвенные ресурсы 


Территория поселения расположена в лесостепной зоне

Почвы в Мордовско-Козловском сельском поселении нескольких видов – серые лесные оподзоленные, дерново-подзолистые, черноземы и пойменные.


Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.


Непригодны к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.


Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми.

 
Для повышения урожайности,  почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с  га. К эрозии почвы малоустойчивы.

            Выводы:

1 Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

 
2  Почвы не устойчивы к эрозии

                               Растительность и животный мир

Территория Мордовско-Козловского сельского поселения в составе Атюрьевского муниципального района расположена в лесостепной зоне.

Естественная растительность на территории поселения сохранилась плохо. Степные виды растений сохранились по склонам оврагов и приовражным участкам.

Наиболее возвышенные сухие места, водоразделы, незатопляемые участки в пойме заняты заметно остепненными лугами. В травостое преобладают: мятлик, полевица, типчак, а среди разнотравья лапчатка серебристая, тысячелистник, цикорий. С переходом в пойму картина резко меняется. Здесь преобладают разнотравно-мятликовые луга, в основном используемые под пастбища.

Из злаков встречаются: мятлик луговой, тимофеевка, лисохвост. Среди разнотравья – тысячелистник, герань луговая, лютик едкий, подорожник.

На пахотных землях из сорняков преобладает осот, василек, вьюнок полевой, лебеда, молочай.

Леса Мордовско-Козловского сельского поселения относятся к I и II группе. Назначение природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное.

Состав лесов разнообразен. Из хвойных пород преобладает сосна. Из лиственных пород – береза, липа; встречается в лесах дуб, осина, по низинам, оврагам растут прекрасные, высокоствольные ольшаники. В лесах много разнообразных кустарников: жимолость, крушина, орешник-лещина, бересклет, шиповник. Резко сократились площади занятые сосновыми борами в девяностые годы прошлого века. Огромные участки выпилены для частного строительства.

Лесные насаждения богаты растениями, обладающие фитонцидными и лекарственными свойствами. Это, прежде всего, древесные породы – сосна, береза, а также травянистые  - ландыш, валериана, полынь обыкновенная, зверобой, череда и др. Всего более 30 видов лекарственных растений.

В лесах и на лугах произрастают съедобные ягоды – брусника, земляника, клубника, черника. В борах и березняках, в лесополосах растут белый гриб, грузди, лисички, подберезовики, маслята, сыроежки и опята.

Разнообразие лесного ландшафта в сочетании с пересеченным рельефом создают пейзажи и панорамы эстетической ценности, которые просто необходимо использовать для рекреационных целей. В лесах рекреационного назначения необходимо проектировать и выполнять комплекс мероприятий по благоустройству территории. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению (ст. 98 Земельного кодекса РФ).

Фауна района богата и разнообразна. Здесь можно встретить волка, рысь и лисицу, норку, хорька и горностая. До наших дней в лесах сохранились лоси и кабаны, бобры и выдры, однако охота на них или запрещена, или ограничена

В лесах, на болотах и в зарослях по рекам встречаются многие виды зверей, птиц, пресмыкающихся и насекомых, которые являются редкими в России и в Мордовии. Из млекопитающих - лось, косуля, речные бобры, , мышь-малютка, сони, летучая мышь.

На пролете и в постоянных местах обитания можно встретить , лебедей, соколов, серого журавля, различных сов, удодов, разнообразных представителей утиной семьи, серую цаплю и выпь, дятлов, свиристелей, щурок и т.д. Сравнительно недавно поселилась в крае кольчатая горлица.

В лесном хозяйстве проводятся мероприятия по регулированию численности охотничьих животных.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть в поселении представлена озером Долматка, прудами, и речками Аксел и Пишляйка. Русло речек неширокое, течение медленное. Для бытовых целей население использует колонки и колодцы. Уровень грунтовых вод находится на глубине одного до5,0м.

Население и населенные пункты Мордовско-Козловского сельского поселения

Мордовско-Полянское сельского поселение граничит:

- на севере и северо-востоке с Кушкинским  с/поселением Темниковского района,

- на юге и юго-востоке Новочадовским сельским поселением,

- на  юге и юго- западе со Стрельниковским сельским поселением;

Численность населения Мордовско-Козловского сельского поселения на 01.01.2018г. составляет 678 человека.

– трудоспособного возраста – 418 чел.;

– старше трудоспособного возраста – 134 чел;

– младше трудоспособного возраста – 126

Таблица 1 – Общая численность населения МО в 2017 г.


Экономическая характеристика Мордовско-Козловского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Мордовско-Козловского сельского поселения состоит из функционирующего сельскохозяйственного предприятия ООО «Сосновский»

Основное направление развития – мясо-молочное производство, расстениеводство.

б) Занятость

Атюрьевский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2006 год классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Основной вид приложения труда населения – личное подсобное хозяйство, агропромышленный комплекс, бюджетная сфера, обслуживающая сфера.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

Территорию Мордовско–Козловского сельского поселения не пересекает железная дорога. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

г) Торговля

На территории поселения осуществляют деятельность 4 индивидуальных предпринимателя, осуществляющие торговую деятельность в отрасли торговли.

д) Здравоохранение

На территории поселения на 01.01.2018г.  года действует 2 ФАПа с общей численностью работающих 2 человека. Жителям оказывается первая медицинская помощь. 

е) Образование

В поселении функционирует МБОУ «Мордовско-Козловская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ "Мордовско-Козловский детский сад".

ж) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Мордовско-Козловское сельское поселение не имеет. Электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 10/0.4 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 0.4 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей

з) Водоснабжение

В Мордовско-Козловском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории сельского поселения .Для выполнения этих нужд в сельском поселении имеются  4 водонапорные башни емкостью 85 куб.м.и 13.0 км водопроводных сетей.

и)Газоснабжение

 В настоящее время в Мордовско-Козловском сельском поселении газом обеспечено не всё население. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 15 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Мордовско-Козловского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

-содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2 – Виды застроек населенного пункта

Наименование населенного пункта
Количество частных домов
Количество зданий комерч. назначения
Количество многоквартирных домов
Количество общежитий
Количество администр. зданий
Количество производственных зданий

с. Мордовская Козловка
97
1
3
0
3
3

д.Потьма
53
2
0
0
0
0

д.Сосновка
35
0
0
0
0
0

д.Барашево
22
1
0
0
0
0

д.Липовка
2
0
0
0
0
0

Таблица 3 – Анализ и прогноз жилищного фонда


Наименование
Ед.изм.
2014г.
2015г.
2016г.
2020г.
2024г.

1
Общая площадь жилищного фонда на конец года
тыс.кв.м
11,7
12
12,5
13,5
14,5

2
В том числе муниципальной собственности







3
В частной собственности
тыс.кв.м
11,7
12
12,5
13,5
14,5

4
Площадь общежитий







5
Доля жилищного фонда, оборудованного:







6
Централизованным водоснабжением
тыс.кв.м.
9,4
9,6
9,8
10,3
11,2

7
Централизованной канализацией

-





8
Централизованным электроснабжением
%
100
100
100
100
100

9
Природным газом
%
99
99
99
99
99

10
Общая площадь ветхого и аварийного жилья
м






Основные мероприятия программы 

Таблица 4


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1.Существующая система водоснабжения

В Мордовско-Полянском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Основным поставщиком воды в Мордовско-Козловском сельском поселении является сход граждан. 

 Территория Мордовско-Козловского сельского поселения расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Водоснабжение

Таблица 5 – Обслуживающая организация системы водоснабжения (собственник водопроводных узлов и водопроводных сетей).

№

п/п
Полное наименование организации
Адрес, телефон организации
Руководитель (ФИО)
Контролер (ФИО)

1
Администрация Мордовско-Козловского сельского поселения
Республика Мордовия Атюрьевский район село Мордовская Козловка, ул.Центральная,  д.45
Шукшин В.Н. 


Таблица – 6. Артезианские скважины 

№ п/п
Регистр. номер
Тип (рабочая, резервная)
Год постройки
Износ
Глубина скважины
Производительность 
Система учета расходов
Объем воды на собственные нужды

1

         
 9 «а»
рабочая
1954
100%
128-145
10 куб.м/ч
-
100%



2
 2337
рабочая
2008
15%
125-158
16 куб.м/ч
-
100%

 3

4
 2524

2338
 рабочая

рабочая
2003

1983
20%

30%
125-160

128-158


16 куб.м/ч

16 куб.м/ч

100%

100%

2.2 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Мордовско-Козловского сельского поселения, осуществляет Атюрьевская РЭС.

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 0.4 кВ.

Техническое состояние электрических сетей Мордовско-Козловского сельского поселения удовлетворительное.

Таблица 7 – Обслуживающая организация системы электроснабжения


Таблица 8 – Основные показатели системы электроснабжения


Таблица 9 – Дополнительные сведения

№

п/п
Наименование
Информация
Примечания

1
Протяженности сетей


д.Барашево - 4550 м.

д.Липовка -1000 м.

с.Мордовкая Козловка-5390 м.

д.Сосновка -2000 м.

д.Потьма -3185 м.
Т.П. -№15/100 кВ.

ТП №13/100 -  кВ.

ТП №12/160 кВ.

 ТП №14/100кВ.  

ТП №11/160  кВ.


Износ, %



2
Состояние наружного освещения




Износ, %



3
Состояние трасс ВЛ



4
Износ ТП



5
Перспективные объекты
-



 Строительство
-



 Реконструкция
-


6
Тариф
2.45


2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО 

На территории Мордовско-Козловского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

В целях реализации схемы водоснабжения Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Мордовско-Козловского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)

Таблица 10

№ п/п
Описание проекта
Цель проекта
Технические параметры проекта
Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
Срок реализации проекта
Предполагаемый источник финансирования

1
2
3
4
5
6
7

1
Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 63 мм.
 Повышение качества оказания услуг водоснабжения
L=0,8

км
800
2018-2028
Средства регионального бюджета и местного бюджета

2
Строительство водопроводной сети, материал - полиэтилен, диаметр - 63мм
   Повышение    качества оказания услуг водоснабжения
L=0,1

км
100
2018-2028
Средства регионального бюджета и местного бюджета


Итого

0.9 км.
900



3.2 Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

• приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

• рационального, эффективного использования энергоресурсов;

• обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

• сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

• эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•  совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•    ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

• гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

3.3 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Мордовско-Козловского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

3.4 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку  сельских территорий.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Перспективные направления в области санитарной очистки Мордовско-Козловского сельского поселения:

• Ликвидация несанкционированных свалок.

• Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

• Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

• обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Мордовско-Козловского сельского поселения представлен в таблице 11[1].

Таблица 11 – Определение необходимого количества контейнеров


Согласно приведенным расчётам, в Мордовско-Козловском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 16 шт., вместимостью 1,1 м3., .

Программа инвестиционных проектов развития сбора и вывоза бытовых отходов Мордовско-Козловского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 12

№ п/п
Описание проекта
Цель проекта
Технические параметры проекта
Затраты на реализацию проекта (тыс.руб)
Срок реализации проекта
Предполагаемый источник финансирования


Установка бака ТБО (1,1 м3 )
Повышение качества оказания услуг
16
208
2018-2028
Инвестиционная программа










Итого


208
2018-2028


4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития сети водоснабжения Мордовско-Козловского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)

Таблица 13

№ п/п
Описание проекта
Цель проекта
Технические параметры проекта
Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
Срок реализации проекта
Предполагаемый источник финансирования

1
2
3
4
5
6
7

1
Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм.
Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
L=0,8

км
800
2018-2028
Средства регионального бюджета и местного бюджета

2
Строительство водопроводной сети, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм
Повышение качества оказания услуг водоснабжения
L=0,1

км
100
2018-2028
Средства регионального бюджета и

местного бюджета


Итого

0.9 км.
900



5.2 Программа инвестиционных проектов развития сбора и вывоза бытовых отходов Мордовско-Козловского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)

Таблица 14

№ п/п
Описание проекта
Цель проекта
Технические параметры проекта
Затраты на реализацию проекта (тыс.руб)
Срок реализации проекта
Предполагаемый источник финансирования

1
Установка бака ТБО (1,1 м3 )
Повышение качества оказания услуг
16
208
2018-2028
Инвестиционная программа

2








Итого


208
2018-2028


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 – 2028 годы составляет 1141 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 9 и 10.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2028 годы (тыс. руб)

Таблица 15


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 16


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

 При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Наименование населенного пункта�
Женское население�
Мужское население�
Детское население до 18 лет�
Население трудоспособного возраста�
Население старше трудоспособного возраста�
Население младше трудоспособного возраста�
Всего�
�
с. Мордовская Козловка�
172�
173�
73�
211�
61�
73�
345�
�
д.Потьма�
79�
82�
27�
108�
29�
24�
161�
�
д.Сосновка�
22�
24�
5�
27�
14�
5�
46�
�
д.Барашево�
63�
54�
26�
68�
25�
24�
117�
�
д.Липовка�
4�
5�
0�
4�
5�
0�
9�
�



№�п/п�
Технические мероприятия�
Всего,�тыс. руб.�
�
�
�
Водоснабжение�
�
1�
Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 63 мм�
800�
�
2�
Строительсво водопроводной сети , материал - полиэтилен, диаметр - 63 мм�
100�
�
�
ИТОГО�
900�
�
ТБО�
�
1�
Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 16 ед.�
208�
�
2�
�
�
�
�
ИТОГО�
1108�
�
�
ВСЕГО по Мордовско-Козловскому сельскому поселению �
1108�
�



№


п/п�
Полное наименование организации�
Адрес, телефон организации�
Руководитель (ФИО)�
Контролер (ФИО)�
�
1�
Атюрьевская РЭС�
 Р.М.Атюрьевский р-н,с.Атюрьево ул.Агрохимиков д.4


2-12-27�
Сятишев А.Ф.�
Дежурная бригада�
�



Прием электрической энергии в сеть�
кВт/ч�
71419 т.кВт. ч�
�
Потери электрической энергии�
кВт/ч�
18451 т.кВт. ч�
�
Полезный отпуск электрической энергии�
кВт/ч�
52968 т.кВт. ч�
�
Расход электроэнергии на собственные нужды�
кВт/ч�
�
�



№ п/п�
Мордовско-Козловское сельское поселение�
�
1�
Количество образующихся отходов, тонн�
1017,00�
�
2�
Численность населения, чел.�
678�
�
2�
Средний норматив, м3/год�
1,50�
�
3�
Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн�
0,00�
�
4�
Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн�
1017,00�
�
5�
Количество необходимых контейнеров 1,1м3�
16�
�
�
�
�
�



№


п/п�
Программы инвестиционных проектов�
Всего�
В том числе по годам�
�
�
�
�
2018�
2019�
2020�
2021�
2022�
2023�
2024�
2025�
2026�
2027�
2028�
�
1�
Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов�
208�
-�
20.8�
20.8�
20.8�
20.8�
20.8�
20.8�
20.8�
20.8�
20.8�
20.8�
�
2�
Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения�
900�






300�






-�






-�






300�






-�






-�






200�






-�






100�
�
�
�
�
Всего по Программе�
1108�



300


�
20.8�
20.8�
320.8�
20.8�
20.8�
320.8�
20.8�
120.8�
20.8�
20.8�
�



№ п/п


�
Программы инвестиционных проектов


�
Всего


�
В том числе по источникам финансирования�
�
�
�
�
Бюджетные средства федерального уровня�
Бюджетные средства республиканского уровня�
Бюджетные средства районного уровня�
Бюджетные средства местного уровня�
Внебюджетные средства �
�
1�
Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения�
900�
-�
810�
-�
90�
�
�
2�
Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов�
208�
-�
187.2�
-�
20.8�
-�
�
�
Всего по Программе�
1108�
�
997.2�
�
110.8�
-�
�






