# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

# Администрация

Атюрьевского муниципального района

____________________________________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июня 2023 г.                                                                         №237

с. Атюрьево

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории Атюрьевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Атюрьевского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023 – 2024 гг.

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Атюрьевского муниципального района по вопросам строительства.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

Глава Атюрьевского

муниципального района

С.Е. Ермолаев

Утверждена

постановлением администрации

Атюрьевского муниципального района

19 июня 2023 г.      № 237

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023 – 2024 гг. (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к Программе.

2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 (далее-Правила):

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

4. Проверка проводится комиссией по проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2023-2024годов (далее - Комиссия) на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами.

В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1)	 наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных
техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев    поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими  организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	 работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Комиссией должно быть проверено:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах
работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)	 разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)	 состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией;

12)	плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и
обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)	проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5. Проверка выполнения теплоснабжающими, тепло сетевыми организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

6. Результаты: проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:            -   объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается администрацией Атюрьевского муниципального района в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024гг.

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024гг.

| №п/п | Объект проверки | Адрес | Дата поведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание Отделения полиции №15 РМ ММО МВД России «Торбеевский» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Центральная, д.16 | 14.08.2023 |
| 2 | Административное здание Атюрьевского районного суда | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Центральная, д.12 | 14.08.2023 |
| 3 | Здание школы МОУ «Атюрьевская средняя школа №1» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Центральная, д.8 | 14.08.2023 |
| 4 | Административное здание ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясо-молочной промышленности» Атюрьевский филиал | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Центральная, д.4 | 14.08.2023 |
| 5 | Здание районного дома культуры МБУК «Атюрьевский районный дом культуры» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Центральная, д.2 | 14.08.2023 |
| 6 | Административное здание АККСБ «КС-Банк» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Кирова, д.1 | 14.08.2023 |
| 7 | Административное здание межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Республике Мордовия | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Ленина, д.2 | 14.08.2023 |
| 8 | Здания поликлиники с.Атюрьево ГБУЗ «Торбеевская Межрайонная больница» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, пер.Больничный, д.1 | 14.08.2023 |
| 9 | Здание администрации Атюрьевского муниципального района | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, пер.Парковый, д.1 | 14.08.2023 |
| 10 | Административное здание | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Ленина, д.1 | 14.08.2023 |
| 11 | Здание библиотеки МБУК «Атюрьевская централизованная библиотечная система» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Майская, д.2 | 14.08.2023 |
| 12 | Здание детского сада МДОУ Атюрьевский детский сад «Сказка» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Новая, д.5 | 14.08.2023 |
| 13 | Административное здание МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Атюрьевского муниципального района» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, пер. Парковый, д.2 | 14.08.2023 |
| 14 | Теплоснабжающая организация МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, Центральная, д.7А | 14.08.2023 |
| 15 | Здание детского садика МДОУ Атюрьевский детский сад «Радуга» | Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул. Центральная, д.8а | 14.08.2023 |

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024гг.

АКТ №________

_________________                                                              «___»____________г.

(место составления акта)                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная________________________________________ __________________________________________________________________ в соответствии с программой проведения проверки к готовности к отопительному периоду ___________, утвержденной ____________________________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности  к отопительному периоду.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: _______________________________________________  (полное наименование  муниципального образования, теплоснабжающей, теплосетевой организации, потребителя  тепловой энергии, в отношении которого  проводилась проверка  готовности  к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки готовности к отопительному периоду:

Председатель комиссии:     ___________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии                            ___________

(подпись)                (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ____________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»__________                 г.                     ______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного предствавителя) муниципального

образования ,тплоснабжающей, теплосетевой организации,

потребителей тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024гг.

ПАСПОРТ

Готовности к отопительному периоду 2023-2024гг.

Выдан _________________________________________________  в отношении  следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

_________________________________________________________

Акт проверки готовности  к отопительному  периоду от      ___________

_________________________________________________________

( подпись, расшифровка подписи, печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности  к отопительному периоду)