Прокуратурой Атюрьевского района выявлены нарушения закона
в сфере обеспечения безопасного летнего отдыха

Прокуратура Атюрьевского района провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и об антитеррористической защищенности в деятельности образовательной организации на базе которой размещались летние детские лагеря.

Установлено, что в образовательном учреждении в нарушение положений законодательства на путях эвакуации расположены предметы, препятствующие безопасной эвакуации; не обеспечена своевременная замена либо перезарядка огнетушителя; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места расположения ручных пожарных извещателей, а также знаков  обозначающие пути эвакуации; не обеспечено расположение огнетушителей в специальных защитных подставках из негорючих материалов; отсутствуют объектовые системы оповещения.

По постановлению прокурора виновные должностные лица привлечены
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 и ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ.