ПАМЯТКА

Для населения «О мерах пожарной безопасности в

осенне-зимний период»

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических

и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество

пожаров происходит по электротехническим причинам, и по причинам связанным с неправильным

устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями

пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации

электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально

обезопасить себя от риска возникновения пожара.

При эксплуатации электроприборов:

- не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов;

- не принимайте для целей отопления нестандартные электронагревательные приборы, не

используйте самодельные аппараты защиты от перезагрузки и короткого замыкания;

- не используйте неисправными розетками, вилками, выключателями;

- электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели;

- не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям;

- уходя из дома, следует выключить бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные

электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора

мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания;

- не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику самостоятельно,

безопаснее доверить починку прибора специалисту.

При эксплуатации печного отопления:

- своевременно очищайте печи и дымоходы от сажи. Не допускайте трещин в дымоходах;

- не оставляйте топящие печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним

детям;

- не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- не перекаливайте печь.

Берегите жилье от пожара!

Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет Вас от

пожара!

Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, по сотовой связи 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-

Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия

ПАМЯТКА

Для населения «О мерах пожарной безопасности в бане»

Пожар в бане далеко не редкость. Во избежание чрезвычайных ситуаций рекомендует

соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

- не оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также не поручать следить за ними

детям;

-не располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- не топить углем и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-не перекаливать печи;

- на деревянном или другом полу из горючих материалов возле дверцы печи в

обязательном порядке положить и надежно закрепить предтопочный лист из негорючего

материала размером не менее 0,5х0,7 метра;

- не эксплуатировать печи без противоположных разделок (отступок) от горючих

конструкций, а также при наличии прогаров и повреждений в разделах (отступках).

Безопасная и продолжительная эксплуатация Вашей бани, напрямую зависит от

выполнения вышеизложенных требований.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского,

Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по

Республике Мордовия__