| Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Республики Мордовия Прокуратура Атюрьевского района ул. Центральная, 20, с. Атюрьево, Республика Мордовия, 431050 тел./факс (8-834-54)2-20-03 E-mail: aturjevo@13.mailop.ru. |  |
| --- | --- |
| штамп_регистрации |  |

Прокуратурой Атюрьевского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Атюрьевского района проведена проверка соблюдения хозяйствующими субъектами законодательства в области обеспечения требований пожарной безопасности на объектах, прилегающих к лесному массиву.

Установлено, что в одной из коммерческой организации, занимающейся распиловкой древесины, не обеспечено обозначение направления движения 
к источникам наружного противопожарного водоснабжения, наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации, а также не обеспечено проведение работ по очистке помещений пилорамы от пыли, стружек и горючих отходов. Кроме того, хозяйствующим субъектом используются огнетушители, требующее перезарядки.

Аналогичные нарушения закона выявлены еще на двух пилорамах, находящихся в непосредственной близости к лесу.

По постановлениям прокурора ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

| И.о. прокурора района младший советник юстиции штамп_подписи_1 | Д.М. Гавин |
| --- | --- |