 АДМИНИСТРАЦИЯ   КУРТАШКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ    АТЮРЬЕВСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

Является официальным печатным 

изданием Курташкинского сельского

поселения Атюрьевского муниципального

района Республики Мордовия

Тираж 5 экз.

от 10 марта  2026 года.                                                 № 15а

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры  Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2026-2035 годы
И.о.Главы Курташкинского

сельского поселения Атюрьевского

муниципального района                                                          В.И.Сунгаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУРТАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

от  10 марта 2026  года                                                          № 103

Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры  Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района 

Республики Мордовия на 2026-2035 годы

             В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и руководствуясь Уставом Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района, Совет депутатов Курташкинского сельского поселения  Решил:

1. Утвердить комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения  на 2026-2035 годы (далее-Программа).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в Информационном бюллетене  Курташкинского сельского поселения.                                                                                                               

И.о.Председателя  Совета депутатов                                                                                                                Курташкинского  сельского поселения :                                      Е.П.Алёшкина

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУРТАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2026 – 2035 ГОДЫ»

Приложение 

                                                                                к решению совета депутатов 

Курташкинского сельского поселения 

                                                                                           от  10.03.2026 года  № 103

   Муниципальная  Программа                                                                        «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2026-2035 годы»

Содержание

1. Паспорт программы                                                                                                     

2.  2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения.                                           

2.1. Демографическое развитие муниципального образования                                  

2.2.   Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения                                      
2.3.  Анализ текущего состояния систем водоотведения                                            
2.4.  Анализ текущего состояния систем газоснабжения                                               
2.5.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов                  
2.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения                                    
2.7.  Анализ текущего состояния связи и информатизации                                                                                  
2.8.  Анализ текущего состояния улично-дорожной сети.                                      
3. План развития Курташкинского сельского поселения и прогноз спроса на    коммунальные ресурсы.                                                                                               

4. Перечень мероприятий  и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.                                                                                                          
4.1. Мероприятия по развитию объектов  водоснабжения.                                             

4.2.  Мероприятия по развитию объектов газоснабжения.

      4.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

      4.4. Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования.                                                                                           

6.  Управление программой                                                                                                
7.  Обосновывающие материалы
1. Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной ифраструктуры Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия

на 2026-2035 годы»

	Наименование программы
	Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения на 2026-2035 годы»  (далее – программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».                               Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»                                 Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального  района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- администрация Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального  района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Курташкшинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района

 

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района;                                    - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры  Курташкинского сельского поселения  Атюрьевского муниципального района;                                                               - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.                                                                                                  - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи программы
	1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4.Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5.Снижение потребление энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.


	Мероприятия Программы
	1.Замена деревянных опор электросетей на железобетонные                                                                      2.Замена подстанций                                              3.Догазафикация                                                               4.Организация сбора и вывоза ТБО:                                                -улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;                                                                      -стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;                                                                  Комплексное развитие систем электро-, водо- и газоснабжения.                                                                                 В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:              -доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %                                                       -уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 %                                                                Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Сроки и этапы реализации программы
	2026-2035 годы

	Исполнители основных мероприятий
	-администрация Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Курташкнского сельского поселения Атюрьевского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.              Утилизация твердых бытовых отходов:                                        -улучшение санитарного состояния сельских территорий;                                                                                    - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; -улучшение экологического состояния  Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района;                                                                                             -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.                                            Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


 
2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения.

    Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Курташкинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

        -состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения на 2026-2035 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо -энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

2.1. Демографическое развитие муниципального образования Курташкинского сельского поселения.

     Курташкинское сельское поселение расположено в юго-восточной части Атюрьевского муниципального района. Площадь муниципального образования составляет 7243 га. Оно граничит  с сельскими поселениями Перевесевским, Атюрьевским, Каменским, Болше-Шуструйским, а также с Краснослободским и Ковылкинским районами                                                         

     После объединения  в 2014 году с Волно-Никольским сельским поселением в состав Курташкинского сельского поселения входит  6 населенных пунктов. Село Курташки является административным центром Курташкинского сельского поселения. На 01.01.2026 года  численность постоянного населения Курташкинского сельского поселения составила 922 чел. В основном население занимается животноводством и растениеводством.
Село находится в 9-ти километрах от районного центра Атюрьево, в 30-ти километрах от железнодорожной станции Торбеево, в 140 километрах от столицы Мордовии — Саранска. Рядом проходит автодорога регионального значения  Р—180 Новые Выселки—Саранск.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Атюрьевского муниципального района в целом, так и Курташкинского сельского поселения в частности.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

 На протяжении последних лет на территории Курташкинского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились. 
         Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

	№ п/п
	Показатель
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Численность населения младше трудоспособного возраста, чел.
	18,7
	18,0
	17,9
	19,9

	2
	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	54,6
	55,5
	59,5
	63,1

	3
	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	26,7
	26,5
	22,6
	17,0


Климатические условия.

    По своему географическому положению территория Курташкинского сельского поселения  входит в зону  лесостепи с умеренно-континентальным климатом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца  января -11,9*, а самого теплого июля +19,2*.Среднегодовое количество осадков 448мм. Постоянный снежный покров образуется в конце ноября, в начале декабря. Территория хозяйства расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности покатыми склонами различной экспозиции. Овраги и балки имеют значительную глубину. Из-за слабой расчлененности рельефа на территории хозяйства слабо развита водная эрозия. В целом условия рельефа в полнее благоприятны для развития земледелия. Совместное воздействие рельефа и других факторов почвообразования обусловило  формирование на территории хозяйства большого разнообразия почв различных генетических типов. Наиболее распространены  черноземы оподзоленные и выщелоченные. Распределение площадей с\х угодий по степени кислотности следующая: Из всей площади средне-кислые- 69%,  слабокислые - 29,1, близкие к нейтральным- 1,9%. Требующие первоочередного известкования-1663 га. Средневзвешенное значение рН-5,1.Распределение площадей с\х угодий по содержанию подвижного фосфора, из всей площади низкое-21,6%, среднее-62,1%, повышенное-11,7%, высокое-4,6%.
2.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

В Курташкинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности организаций, функционирующих на территории поселения. Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 97% .Износ сетей и сооружений составляет 92,86%. Свободный напор водопроводной сети составляет для одноэтажных зданий  10 м водяного столба. Источником водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории Курташкинского сельского поселения являются подземные воды. 
Система водоснабжения имеется в с.Курташки, с.Оброчное. с.Волно-Никольское.

Схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями и водопроводной сетью тупикового типа. Водозабор с.Курташки состоит из 2-х скважин, которые расположены в восточной и юго-восточной части села, 2 водонапорные башни находятся рядом со скважинами, протяженность сети – 7,350 км. 

Водозабор с.Оброчное состоит из 1-ой скважины, которая расположена в юго-восточной части села, 1-ой водонапорной башни, которая находится рядом со скважиной, протяженность сети – 2,042 км. 

Водозабор с.Волно-Никольское состоит из 1-ой скважины, которая расположена в восточной части села, 1-ой водонапорной башни, которая находится рядом со скважиной, протяженность сети – 2,680 км. 

Водозабора в д.Уразовка, с.Булдыга, д.Русская Козловка не существует.

Подача воды остальному населению Курташкинского сельского поселения, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами и собственными скважинами, которые находятся на территориях домовладений. Почти все водопотребление в Курташкинском сельском поселении приходятся на котеджные застройки.
Территориальная разбивка водопотребления, тыс. куб. в год                                                                                                                         Таблица№3

	Наименование
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	         1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котеджная застройка
	100,93
	100,05
	99,18
	98,32
	97,46
	96,61

	Промышленность  и сельское хозяйство
	4,88
	4,84
	4,80
	4,76
	4,72
	4,68

	Итого
	105,81
	104,89
	103,98
	103,07
	102,18
	101,29


 Контроль качества питьевой воды ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Качество питьевой воды  удовлетворяет требованием  СанПиН 2.1.4.1074-01. Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу  требуется выполнить строительство водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.
Общая характеристика водопроводных сетей

                                                                                                     Таблица №4

	Физический износ, %
	Потери, %
	Потери, м3\год

	1
	2
	3

	92,86
	12,96
	25396,94


В настоящее время основными проблемами в водоснабжении населенных пунктов являются: значительный износ сетей водоснабжения и нестабильный гидравлический режим; истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры или ее отсутствие на отдельных участках сетей; достаточно большие потери в сетях. Обеспеченность индивидуальными приборами учета в сельском поселении незначительная. Установка приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.
2.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в  Курташкинском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.
2.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения.

Централизованное газоснабжение природным газом потребителей Курташкинского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) "Атюрьево", расположенной в границах  Атюрьевского муниципального района, подключенной от магистрального газопровода - отвода высокого давления диаметром 1400 мм от магистрального газопровода «Уренгой-Памара-Ужгород».Система газораспределения в населенном пункте по числу ступеней регулирования давления - 4-х ступенчатая:                                                                                                                                                 – от ГРС "Атюрьево" запитываются газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к головному газорегуляторному пункту (ГГРП-1);                                                                                                                           – от ГГРП-1 запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) и газорегуляторным пунктам шкафного типа (ГРПШ) промышленных и коммунально-бытовых  потребителей;                                                                        – от ГРП и ГРПШ запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРПШ промышленных и коммунально-бытовых потребителей;                                                                                                                 – от ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,003 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.                                                                                                           В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого давления (1,2 МПа и 0,6 МПа) до среднего (Р=0,3 МПа) и низкого (Р = 0,003 МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности газопотребления. Газопровод  высокого давления I категории, общей протяженностью 0,5 км, транспортирует газ от ГРС "Атюрьево" до ГГРП-1. Газопроводы  высокого давления II категории, общей протяженностью 15,5 км, транспортируют газ от  ГГРП-1 до ГРП.                                                                                Газопроводы среднего давления, общей протяженностью 8 км транспортируют газ от  ГРП до ГРПШ.                                                    

 Газопроводы среднего давления транспортируют газ к газорегуляторным пунктам потребителей жилой застройки и к газорегуляторным пунктам коммунально-бытовых потребителей (котельным), где газ используется в качестве топлива. Газопроводы низкого давления транспортируют газ к потребителям жилой застройки.                                                              Существующие распределительные газопроводы высокого и среднего давления  проложены  подземно; газопроводы низкого давления – подземно и надземно. Материал газопроводов высокого и среднего давления – сталь, полиэтилен; низкого давления – сталь. Газораспределительная система по принципу построения – смешанная, включающая кольцевые и тупиковые участки газопровода. В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

-подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

-обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

-своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

-повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.
Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

2.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов.

   В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Курташкинское сельское поселение» осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

  Сбором, вывозом и утилизацией ТБО занимается ООО «Ремондис» г.Саранск.  

Расчет образования ТБО

Таблица №5

	№ п/п
	Объекты образования отходов
	Ед. измер.
	Количество,

чел.
	Норматив, т/год
	Количество образующихся отходов, т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Курташкинское сельское поселение
	чел.
	922
	0,3
	276,6


2.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Источником централизованного электроснабжения Курташкинского сельского  поселения является понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Атюрьево», расположенная на территории поселения. Магистральные сети 110 кВ находятся на балансе филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго», коммунальные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ – ОАО «Мордовэнерго».  Передача электрической энергии на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4кВ сельского поселения осуществляется по электрическим сетям напряжением 10 кВ.  Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:                                                                                                                              – ЛЭП 10 кВ – 10км.                                                                                                                      Система электроснабжения  поселения  централизованная. От трансформаторных подстанций электроэнергия поступает непосредственно к потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.    Сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными линиями электропередачи на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ удовлетворительное. Система энергоснабжения выполнена по смешанной схеме - электроснабжение осуществляется радиальными и магистральными линиями от понизительной  подстанции до конечных точек сети. Анализируя существующее состояние системы электроснабжения Курташкинского сельского поселения установлено:           – электрооборудование трансформаторных подстанций , имеет износ (45%), степень загрузки (около 80%).                                                                                                                               – необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3, а также реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод СИП-.   С учетом выявленных недостатков системы электроснабжения Курташкинского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надежность системы.

2.7. Анализ текущего состояния связи и информатизации.

Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.   Протяженность подземных кабельных линий связи 11км, протяженность воздушных линий связи  8 км.                                                                                                                                                                         Анализируя современное состояние системы связи, действующей на территории Курташкинского сельского поселения выявлено:                                                                                                                                         – наличие динамично-развивающейся системы сотовой связи;                                                                             – соответствие современным требованиям существующего оборудования абонентского доступа АТС с.Атюрьево;                                                                                       – достаточность монтированной номерной емкости установленного оборудования АТС для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования;                                         – осуществление межстанционной связи посредством волоконно-оптических линий связи.                                                                                                                                  В перспективе необходимо выполнить строительство волоконно-оптических  межстанционных сетей связи, модернизацию АТС, связанную с заменой оборудования «Исток»,  на цифровое оборудование "NGN" и увеличение номерной емкости АТС.

2.8. Анализ текущего состояния улично-дорожной сети.                                              

 На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог Курташкинского сельского поселения  выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетон). Основные показатели по существующей улично-дорожной сети  приведены в таблице№6
Показатели существующей улично-дорожной сети Курташкинского сельского поселения

	№
	Наименование

населенного пункта
	Ед.

изм.
	Тип дорожной одежды

	
	
	
	Капитальный
	Переходный
	Низший

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с.Курташки
	км
	5,4
	0,5
	1,6



	2.
	с.Волно-Никольское
	км
	1,8
	0,3
	1,8

	3.
	с.Оброчное
	км
	1,3
	-
	1,8

	4.
	д.Булдыга
	км.
	-
	-
	5,0


– большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в удовлетворительном состоянии;

– пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах поселения.
3. План развития Курташкинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. 

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

-стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

-замедление оттока трудоспособного населения;

-увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

-улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

-совершенствование системы социального обслуживания населения;

-приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

-рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

-увеличение инвестиций в основной капитал;

-обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

-увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

-создание новых рабочих мест;

-рост реальных денежных доходов населения;

-усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

   В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  

           В плане развития Курташкинского сельского поселения на период до 2035 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:
1.В сфере культуры:

- в  с Курташки сельский клуб.

2. В сфере водоснабжения:

- реконструкция водопроводных сетей;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 

Перечень перспективных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

                                                                                                               Таблица №7

	№

п\п
	Наименование мероприятий
	Ед.

изм
	Значение
	Срок исполнения,

год
	Ориентировочный

Объем

Инвестиций

Млн.руб



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция источника водоснабжения
	шт
	1
	2027-2029
	4,5

	2
	Замена запорной арматуры
	шт
	1
	2027-2029
	0,62

	3
	Реконструкция водопровода
	м
	12072
	2027-2029
	15,90

	4
	Установка счетчиков воды
	шт
	-
	2027-2029
	0.19


3. В сфере электроснабжения планируется:

-реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;                                    -оснащение приборами учета и реле времени;                                                              -внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

5. В сфере  улично-дорожной сети:

- строительство дороги с твердым покрытием  с.Курташки 

ул.Приречная- 0,5 км;

ул.Новая-0,3 км;

ул.Школьная- 0,3 км.

- строительство дороги с твердым покрытием  с.Оброчное 

ул.Молодежная-1,8км;

- строительство дороги с твердым покрытием  с.Вольно-Никольское

ул.Центральная-0,8 км;

ул.Майдан-1,3 км. 

Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

   Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

· население;

· бюджетные учреждения;

· прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса: 

[image: image2.png]Cn; =0n; xYo;



 
где,

где, 

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

[image: image3.png]o ONgso s panr i
e T

xCn; rae,
T—




ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где 

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.
4.Перечень мероприятий  и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Курташкинского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского  поселения на 2026-2035 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.1.Мероприятия по развитию объектов   водоснабжения:

       Источником водоснабжения населенных пунктов Курташкинского сельского поселения сохраняются подземные воды. Настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

-сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений

-предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих  водозаборных скважинах

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий

-увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. В случае увеличения водоотбора для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Курташкинского сельского поселения потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяются на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Также для  достижения нормативных показателей по качеству воды, отпускаемой населению, предусматривается в случае необходимости установка станции обезжелезивания, установок обеззараживания воды ультрафиолетом, замена по мере необходимости трубопроводов в связи со значительным амортизационным износом. 

Первоочередными предложениями по охране водозаборов подземных вод являются организация мероприятий по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений использования территории, и проведение специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим.
4.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения:

   Проектом предусматривается на расчетный срок 100% газификация всего населения МО «Курташкинское сельское поселение». 

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы высокого и среднего давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Таким образом, основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на расчетный срок, следующие:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения. 

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села; 

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

-оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

4.3.Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

        Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию сельских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий: 

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, 

- монтаж самонесущих изолированных проводов; 

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения; 

-строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых  объектов.

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

4.4.Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов:

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Курташкинского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды Курташкинского сельского поселения следующие:

          1.Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

  2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

       3.Охрана рекреационных ресурсов.

       4.Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех

видов использования.

        5.Сохранение существующих показателей качества атмосферного

воздуха.

6. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

          7.Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.
          8.Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

        9.Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

        10.Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

        11.Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

        В проекте генерального плана Курташкинского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования   природно-антропогенных   систем   и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

       В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

                                                                                                                                                 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования.

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:                                                                                                                 -средства  республиканского бюджета;                                                                           - средства районного бюджета                                                                                            -средства бюджета Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовии;                                                              

-средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;                                                                                                

· средства предприятий, заказчиков - застройщиков;                                                       

·  иные средства, предусмотренные законодательством.                               

   Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2026-2035 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований республиканского бюджета.                           

    Объемы финансирования за счет средств бюджета Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовии определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Республики Мордовии условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.                                      

   Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.                                                               

   Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.                                                                                                   Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения представлены в таблице№8                                                                                                     

Таблица 8. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, 

тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	

	Водоснабжение

	1
	Реконструкция, с полной заменой труб существующих водопроводов
	Повышения надежности системы водоснабжения
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	с. Курташки
	
	7,350 км
	13584,0
	0
	7092,0
	6492,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2
	с.Вольно-Никольское
	
	2,680 км
	7626,0
	
	
	
	7626,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого, 

вложений
	
	
	21210,0
	0
	7092,0
	6492,0
	7626,0
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 9

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, 

тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028


	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	

	Электроснабжение

	1
	Реконструкция  сетей электроснабжения
	Повышение надежности работы системы электроснабжения
	6,5км.
	6750,0
	,
	
	2200,0
	800,0
	1500,0
	1500,0
	750,0
	
	
	
	
	

	1.1
	с.Курташки
	
	4,5
	3750,0
	
	
	2200,0
	800,0
	0
	0
	750,0
	
	
	
	
	

	1.2
	с.Вольно-Никольское
	
	2,0


	3000,0
	
	
	
	
	1500,0
	1500,0
	
	
	
	
	
	


Таблица 10.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, 

тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	

	Утилизация (захоронения) ТБО

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Улучшение условий окруж среды, экологической обстановки
	
	150,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	
	

	2
	Итого, 
	
	
	150,0
	15,0
	15,0
	15,0
	245,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	
	


Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	

	Газоснабжение

	1
	Реконструкция сетей газоснабжения
	Повышения надежности системы газоснабжения
	0,5 км
	500,0
	0
	0
	0
	0

0
	0
	0
	0
	0
	0
	500,0
	
	


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Курташкинкого сельского поселения и иных источников в 2026-2035 годах составит  59425 тыс. рублей, в том числе: 

Таблица 12

	мероприятия
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13
	14

	электроснабжение
	
	
	2200,0
	800,0
	1500,0
	1500,0
	750,0
	
	
	
	6750,0

	водоснабжение
	
	7092,0
	6492,0
	7626,0
	
	
	
	
	
	
	21210,0

	утилизация ТБО
	15
	15
	15
	15

5
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	150

	газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	500

	Улично-дорожная сеть
	660
	9000
	7800
	5400
	7955
	
	
	
	
	
	30815

	Итого
	675
	16107
	16507
	14071
	9470
	1515
	765
	15
	15
	515
	59425


6.   УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Курташкинского сельского поселения. 

В состав рабочей группы включены: 

Глава администрации Курташкинского сельского поселения Сунгаев Василий Иванович, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления по реализации Программы в рамках своих полномочий; 


• Совет депутатов  Курташкинского сельского поселения, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы; 


• Администрация Курташкинского сельского поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;


• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).


Целью мониторинга Программы Курташкинского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.


Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:


1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Курташкинского сельского поселения


2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.


3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.


Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:


1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Курташкинского сельского поселения.


2. Проведение депутатами  совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы. 

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами Совета депутатов Курташкинского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

7.Обосновывающие  материалы

Муниципальная долгосрочная целевая Программа по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов расположенных на территории   Курташкинского сельского поселения  Атюрьевского района Республики Мордовия , разработана в соответствии : 1.Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»;                                                               2.Уставом муниципального образования  Курташкинского сельского поселения»;                      3.Схема водоснабжения и водоотведения Курташкинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия. Водоснабжение.
