Согласовано:                                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

ТСЖ «Согласие»  __________  Кабаева Г.В.                                                                                        Директор ООО «Коммунсервис»

ТСЖ «Уют»       ____________ Макарова В.П.                                                                                     ____________ А.Д.Строк

ТСЖ «Свет»     ____________ Канайкин И.Н.

План работы по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности по многоквартирным

домам  обслуживаемым    ООО «Коммунсервис» 2009-2014г.г.

|  | Наименование мероприятий |  | Средства на их проведения (т.руб) | Объем ожидаемой экономики (т.руб) | Сроки окупаемости предпол. мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение учета используемых энергетический ресурсов с применением приборов учета |  |  |  |  |
|  | -электроэнергия (общедомовая) | 7 ед. | 77 | 7,7 | 5 |
|  | -вода (общедомовой) | 7ед. | 35 | 3,5 | 5 |
|  | - отопление (поквартирное, индивидуальные, газовые) |  |  |  |  |
| 2. | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии и воды год ввода Ул.Новая 2 1 1 1.11.2009г. Ул.Новая 4 1 1 Ул. Новая 8 1 1 Ул.Советская 2 1 1 |  | 11+5= 16 11+5= 16 11+5=16 11+5=16 | 1,6 1,6 1,6 1,6 | 5 5 5 5 |
|  | Ул. Коммунистическая 10 1 1 1.10.2010г. |  | 11+5=16 | 1,6 | 5 |
|  | Ул.Новая 6 1 1 1.11.2011г. |  | 11+5=16 | 1,6 | 5 |
|  | Ул. Пер. школьный 1 1 1.10.2012г. |  | 11+5=16 | 1,6 | 5 |
|  | Установка энергосберегающий приборов освещения ТСЖ «Согласие» 6 ед. ТСЖ «Уют» 27 ед. ТСЖ «Уют» 9 ед. |  | 120 540 180 | 60 270 90 | 2 2 2 |
|  | Установка доводчиков (пружин) в тамбурах подъездах входных дверей 14 подъездов |  | 7,9 т.руб | 3,5 | 2 года |