АДМИНИСТРАЦИЯ КИШАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                   АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       № 8                                          с.Кишалы
              от « 30 » июля 2009г.







Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Кишалинского сельского поселения

       Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

Глава Кишалинского 

сельского поселения                                 В.Ф.Четыркин.

Утверждено

постановлением Главы 

Кишалинского сельского поселения 

от 30  июля 2009 г. № 8

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Населенные пункты Кишалинского сельского поселения, для целей пожаротушения, должны иметь пожарные водоемы или пожарные емкости для заправки пожарных машин водой. Водоемы и емкости  должны быть оборудованы подъездными путями (пирсами). Имеющиеся водонапорные башни должны быть оборудованы гидрантами для заправки водой пожарных машин. 

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами. 

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

В населенных пунктах на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

